## Récap
DOSSIER D'APPEL D'OFFRES Ligne Biterne 225 kV Yélimané(Mali)- Tintane-Kiffa (Mauritanie) |  |  |  |  | Bordereau de prix No. 1 Matériels, équipements, y compris les pièces de rechange obligatoires d’origine étrangère |  |  | Bordereau de prix No. 2 Matériels, équipements, y compris les pièces de rechange obligatoires d’origine locale. |  | Bordereau de Prix No. 3 Services de conception |  |  |  | Borderau de Prix No. 4 Services de montage et autres services |  |  |  | TOTAL
Item | Description | Code de pays2 | Unité |  | Prix unitaire |  | Total | Prix unitaire | Total | Prix unitaire | Total | Prix unitaire | Total | Prix unitaire | Total | Prix unitaire | Total | Prix totaux
|  |  |  | Qté | FOB | CIP | CIP | EXW+transp. Loc.+assurance
[5 empty] | EURO | EURO | EURO | FCFA | FCFA | EURO | EURO | FCFA | FCFA | EURO | EURO | FCFA | FCFA | EURO | FCFA
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 = (1x3) | 5 | 6 = (1x5) | 7 | 8 = (1x7) | 9 | 10 = (1x9) | 11 | 12 = (1x11) | 13 | 14 = (1x13) | 15 = (4+8+12) | 16 = (6+10+14)
A Services de Conception
1 | Relevé topographique, plan |  | km | 324.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Etudes géotechniques (sondage par pylône, rapport émis par un laboratoire spécialisé et certifié) |  | pcs | 854 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Etudes de resistivité des sols |  | pcs | 854 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Répartition des pylônes - Profils en long - Carnets de piquetage |  | km | 318.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Etudes détailleés pour chaque type de pylône ( concetpion, note de calcul , silouhettes, plans , schémas... ) |  | pcs | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Etudes détaillées pour conducteurs, câbles de garde, CGFO, accessoires, isolateurs, chaînes de suspension et d'ancrage, mise à la terre, numérotation des pylônes, etc. |  | lot | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Etudes détaillées des fondations (Note de calcul, schémas et plans détaillés des ouvrages…) |  | lot | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Tableau de tension et de flèches |  | km | 324.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Documents et plans 'Tel Que Construit' |  | lot | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Manuel de maintenance et entretien |  | lot | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Total partiel Item A | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B | Installations de chantier | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Mobilisation/démobilisation |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Installations de chantier |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Total partiel Item B | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
C Fournitures et Services de Montage | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Équipement des pylônes | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Pylônes type A | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Partie commune, sans tronçon de fut et sans pied |  | pcs | 751 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Extension du fut +3m |  | pcs | 751 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Extension du fut+6m |  | pcs | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Extension du fut +9m |  | pcs | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Extension du fut +12m |  | pcs | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Rallonges de pied -3,0 |  | pcs | 59 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Rallonges de pied -1,5 |  | pcs | 75 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Rallonges de pied ±0 |  | pcs | 344 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Rallonges de pied +1,5 |  | pcs | 180 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Rallonges de pied +3 |  | pcs | 65 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.11 | Rallonges de pied +4,5 |  | pcs | 18 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.12 | Rallonges de pied +6 |  | pcs | 8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Pylone type B |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Partie commune, sans tronçon de fut et sans pied |  | pcs | 85 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Extension du fut +3m |  | pcs | 85 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Extension du fut +6m |  | pcs | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Extension du fut+9m |  | pcs | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Extension du fut+12m |  | pcs | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Rallonges de pied -3,0 |  | pcs | 8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Rallonges de pied -1,5 |  | pcs | 8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.8 | Rallonges de pied ±0 |  | pcs | 52 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.9 | Rallonges de pied +1,5 |  | pcs | 11 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.10 | Rallonges de pied +3 |  | pcs | 4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.11 | Rallonges de pied +6 |  | pcs | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Pylone type C |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Partie commune, sans tronçon de fut et sans pied |  | pcs | 18 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Extension du fut +3m |  | pcs | 18 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Extension du fut +6m |  | pcs | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Extension du fut+9m |  | pcs | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3.5 | Extension du fut+12m |  | pcs | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3.6 | Rallonges de pied -3,0 |  | pcs | 4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3.7 | Rallonges de pied -1,5 |  | pcs | 6 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3.8 | Rallonges de pied ±0 |  | pcs | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3.9 | Rallonges de pied +1,5 |  | pcs | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3.10 | Rallonges de pied +3 |  | pcs | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Embases |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Pylône type A |  | pcs | 3004 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Pylône type B |  | pcs | 340 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Pylône type C |  | pcs | 72 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Transposition |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.7.1 | Consoles spéciales et armements spécifiques (chaines des isolateurs, etc) pour réaliser la transposition sur un pylône d'ancrage type B |  | lot | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Conducteur et câble de garde (double circuits) |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Conducteur SAPSUCKER graissé avec un point de goute à 150°C |  | km | 3939
2.2 | Câble de garde AACSR |  | km | 188 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Câble de garde CGFO |  | km | 470 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Raccordement CGFO au poste de Aïoun et Tintane en CSFO |  | lot | 4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Isolateurs, chaines des isolateurs, accessoires des cables et des pylones (double circuits) |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Ensemble complet de suspension simple pour conducteur de phase |  | pcs | 2832 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Ensemble complet de suspension simple pour bretelle de retention pour conducteur de phase |  | pcs | 43 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Ensemble complet de suspension double pour conducteur de phase |  | pcs | 330 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Ensemble complet d'ancrage double pour conducteur de phase |  | pcs | 618 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Ensemble complet d'ancrage double pour conducteur de phase (unilateral) avec éclateurs pour connexion au portique |  | pcs | 6 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.6 | Ensemble complet de suspension simple pour le cable de garde (AACSR) |  | pcs | 956 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.7 | Ensemble complet de suspension simple pour le cable de garde (CGFO) |  | pcs | 2235 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.8 | Ensemble complet d'ancrage simple pour le cable de garde (AACSR) (unilateral) |  | pcs | 182 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.9 | Ensemble complet d'ancrage simple pour le cable de garde (CGFO) (unilateral) |  | pcs | 546 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.10 | Boite d'epissure pour CGFO |  | pcs | 132 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.11 | Ensemble complet d'equipements pour la descente à la boite d' epissure pour CGFO |  | pcs | 132 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.12 | Manchon de jonction pour conducteur de phase |  | pcs | 1326 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.13 | Manchon à pleine tension pour cable de garde AACSR |  | pcs | 56 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | Manchon de réparation pour conducteur de phase |  | pcs | 456 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.15 | Amortisseur de vibration pour conducteur de phase (jeu par pylone) |  | lot | 854 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.16 | Amortisseur de vibration pour AACSR (jeu par pylône) |  | lot | 483 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.17 | Amortisseur de vibration pour CGFO (jeu par pylône) |  | lot | 1225 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.18 | Entretoise rigide pour conducteur de phase (jeu par portée) |  | lot | 854 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.19 | Contrepoids pour conducteur de phase (estimé sur 5% des pylônes d'alignement) |  | pcs | 39 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.20 | Ensemble de mise à la terre (étape 1 suivant le plan L-100-08) par pylône |  | lot | 668 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.21 | Ensemble de mise à la terre (étape 2 suivant le plan L-100-08) par pylône |  | lot | 90 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.22 | Ensemble de mise à la terre (étape 3 suivant le plan L-100-08) par pylône |  | lot | 46 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.23 | Ensemble de mise à la terre (étape 4 suivant le plan L-100-08) par pylône |  | lot | 50 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.24 | Amélioration de terre pour une résistance inférieure à 10 Ω pour les pylônes situés sur les 3 km d'extremités de ligne Type Fil Armco 8mm |  | lot | 8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Signalisation |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1 | Plaque de numérotation et de danger |  | pcs | 854 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Plaque de repérage par hélicoptère |  | pcs | 87 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Total partiel Item C |  |  | ='Ligne Tintane-Kiffa'!F110+'Ligne Yélimané-Tintane'!F110 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
D Construction |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Travaux généraux |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Piquetage/Implantation des pylônes sur le terrain |  | km | 324.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Défrichage (km) sur 40 m |  | km | 324.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Zone de végétation dense - foret classée (km) |  | km | 35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Zone de végétation faible (km) |  | km | 81 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Amenagement des pistes d'acces |  | lot | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Remise en état des lieux (km) |  | km | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Inspection de la ligne (km) |  | km | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.8 | Essais et mise en service de la ligne |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.9 | Environnemental, social, santé et sécurité (ESSS) sans défrichage |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.10 | Redevance forestiere |  | lot | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.11 | Sureté |  | lot | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.12 | Ambulance médicalisée |  | u | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.13 | Prise en charge des frais de fonctionnement de l'ambulance en tout temps pour 18 mois |  | u | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Fondation des pylônes |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Mise en place de quatre fondations en sol type A(Argiles) complètes pour un pylône, y compris l'armature, les embases et les boulons d'ancrage. |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Pylône type A |  | pcs | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Pylône type B |  | pcs | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Pylône type C |  | pcs | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Mise en place de quatre fondations en sol type B(latérites) complètes pour un pylône, y compris l'armature, les embases et les boulons d'ancrage. |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Pylône type A |  | pcs | 103 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Pylône type B |  | pcs | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Pylône type C |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Mise en place de quatre fondations en sol type C(Alluvions) complètes pour un pylône, y compris l'armature, les embases et les boulons d'ancrage. |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Pylône type A |  | pcs | 308 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Pylône type B |  | pcs | 35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Pylône type C |  | pcs | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Mise en place de quatre fondations en sol type D(Roc) complètes pour un pylône, y compris l'armature, les embases et les boulons d'ancrage. |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Pylône type A |  | pcs | 204 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Pylône type B |  | pcs | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4.3 | Pylône type C |  | pcs | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Total partiel Item D | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E Installation et Formation | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Logement/hébergement pour le personnel du Maître de l’Ouvrage ( deux personnes en tout temps pour 24 mois) travaillant au site des postes de Yélimané-Tintane-Kiffa |  | mois | 24
| Bureaux au chantier pour le personnel du Maître de l’Ouvrage ( cinq personnes simultanément pour 24 mois) travaillant au site des postes de Yélimané-Tintane-Kiffa |  | mois | 24
| Formation du personnel du Maître de l’Ouvrage au siège de l'Entrepreneur sur le volet technique pour une période de 2 semaines (5 personnes) |  | lot | 1
| Formation du personnel du Maître de l’Ouvrage sur site du projet sur une période d'un mois (5 personnes) |  | lot | 1
| Formation d' ingénieurs stagiaires du Maître de l’Ouvrage sur site du projet sur une période de 3 mois (3 personnes) |  | lot | 1
| Formation au siège de l'entrepreneur sur la Gestion de contrats et la gestion des risques.Durée : 1 semaines / Nbre de participants : 5 |  | lot | 1
| • Formation au siège de l’Entrepreneur sur le volet environnemental et social .Durée : 1 semaine / Nbre de participants : 5 |  | lot | 1
Total partiel Item E
F Pieces de rechange | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Pylônes |  |  | 0
1.1 | Pylônes type A |  |  | 0
1.1.1 | Partie commune, sans tronçon de fut et sans pieds |  | pcs | 5
1.1.2 | Extension du fut +3m |  | pcs | 5
1.1.3 | Extension du fut+6m |  | pcs | 2
1.1.4 | Extension du fut +9m |  | pcs | 1
1.1.5 | Extension du fut +12m |  | pcs | 1
1.1.6 | Rallonges de pied -3,0 |  | pcs | 2
1.1.7 | Rallonges de pied -1,5 |  | pcs | 4
1.1.8 | Rallonges de pied ±0 |  | pcs | 4
1.1.9 | Rallonges de pied +1,5 |  | pcs | 4
1.1.10 | Rallonges de pied +3 |  | pcs | 2
1.2 | Pylone type B |  | 0 | 0
1.2.1 | Partie commune, sans tronçon de fut et sans pieds |  | pcs | 2
1.2.2 | Extension du fut +3m |  | pcs | 2
1.2.3 | Extension du fut+6m |  | pcs | 1
1.2.4 | Extension du fut +9m |  | pcs | 1
1.2.5 | Extension du fut +12m |  | pcs | 1
1.2.6 | Rallonges de pied -3,0 |  | pcs | 2
1.2.7 | Rallonges de pied -1,5 |  | pcs | 2
1.2.8 | Rallonges de pied ±0 |  | pcs | 4
1.2.9 | Rallonges de pied +1,5 |  | pcs | 2
1.2.10 | Rallonges de pied +3 |  | pcs | 2
1.3 | Pylone type C |  | 0 | 0
1.3.1 | Partie commune, sans tronçon de fut et sans pieds |  | pcs | 1
1.3.2 | Extension du fut +3m |  | pcs | 1
1.3.3 | Extension du fut+6m |  | pcs | 1
1.3.4 | Extension du fut +9m |  | pcs | 1
1.3.5 | Extension du fut +12m |  | pcs | 1
1.3.6 | Rallonges de pied -3,0 |  | pcs | 2
1.3.7 | Rallonges de pied -1,5 |  | pcs | 2
1.3.8 | Rallonges de pied ±0 |  | pcs | 2
1.3.9 | Rallonges de pied +1,5 |  | pcs | 2
1.3.10 | Rallonges de pied +3 |  | pcs | 2
0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Embase |  | 0 | 0
2.1 | Pylône type A |  | pcs | 20
2.2 | Pylône type B |  | pcs | 6
2.3 | Pylône type C |  | pcs | 4
0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Conducteur et câble de garde |  | 0 | 0
3.1 | Conducteur SAPSUCKER |  | km | 105
| Conducteur ACCC lisbon |  | km | 60
3.2 | Câble de garde CGFO |  | km | 10
3.3 | Câble de garde AACSR |  | km
3.4 | Ensemble de mise à la terre |  | pcs | 36
3.5 | Amélioration des prises de terre de ligne par tronçon de 30 m |  | lot
3.6 | Ensemble complet de suspension simple pour conducteur de phase |  | lot | 170
3.7 | Ensemble complet de suspension double pour conducteur de phase |  | lot
3.8 | Ensemble complet d'ancrage double pour conducteur de phase (unilateral) |  | lot
3.9 | Ensemble complet de suspension simple pour le cable de garde (AACSR) |  | lot | 20
3.10 | Ensemble complet de suspension simple pour le cable de garde (CGFO) |  | lot | 20
3.11 | Ensemble complet d'ancrage simple pour le cable de garde (AACSR) (unilateral) |  | lot | 5
3.12 | Ensemble complet d'ancrage simple pour le cable de garde (CGFO) (unilateral) |  | lot | 8
3.13 | Manchon de jonction pour conducteur de phase |  | pcs | 30
3.14 | Manchon de jonction pour cable de garde AACSR |  | pcs | 3
3.15 | Boite d'epissure pour CGFO |  | pcs | 3
3.17 | Manchon de réparation pour conducteur de phase |  | pcs | 10
0 | Manchon de réparation pour câble de garde AACSR |  | 0 | 3
3.18 | Amortisseur de vibration pour conducteur SAPSUCKER |  | pcs | 20
3.19 | Amortisseur de vibration pour CGFO |  | pcs | 15
3.20 | Amortisseur de vibration pour câble de garde AACSR |  | pcs | 15
3.21 | Entretoise pour conducteur SAPSUCKER |  | pcs | 250
3.22 | Contrepoids pour conducteur SAPSUCKER |  | pcs | 5
0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Signalisation |  | 0 | 0
4.1 | Plaque de numérotation et de danger |  | pcs | 18
4.2 | Plaque de repérage par hélicoptère |  | pcs | 2
4.3 | Spheres de balisage |  | pcs | 10
4.4 | Balisage avifaune (BFD - isolants sur les câbles de gardes isolés -dispositifs anti-nids) |  | lot | 1
0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Total partiel Item F |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0
G Liste Outillage |  |  | 0 | 0
1 | Outils |  | 0 | 0
1.1 | Soudeuse optique |  | pcs | 1
1.2 | Réflectomètre optique OTDR |  | pcs | 1
1.3 | Outillages optique |  | pcs | 1
1.4 | Presse hydraulique |  | pcs | 2
1.5 | Jeu de matrices pour conducteur SAPSUCKER pour presse hydraulique |  | pcs | 2
1.6 | Jeu de matrices pour câble de garde AACSR |  | pcs | 2
1.7 | Grenouille pour conducteur SAPSUCKER |  | pcs | 3
1.8 | Grenouille pour câble de garde AACSR |  | pcs | 3
1.9 | Grenouille câble fibres optiques |  | pcs | 3
1.10 | Chaussette pour conducteur SAPSUCKER |  | pcs | 2
1.11 | Chaussette câble câble de garde AACSR |  | pcs | 2
1.12 | Poulie à crochet de sécurité |  | pcs | 2
1.13 | Poulie de déroulage pour conducteur |  | pcs | 6
1.14 | Poulie de déroulage pour câble de garde + CGFO |  | pcs | 4
1.15 | Tire fort 3,2 tonnes |  | pcs | 2
1.16 | Tire fort 1,6 tonnes |  | pcs | 2
1.17 | Appareil de mesure de résistance de terre |  | pcs | 1
1.18 | Echelle aluminium à crochet pour suspension |  | pcs | 2
1.19 | Plateforme de travail en aluminium à crochet |  | pcs | 2
0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Total partiel Item G |  | 0 | 0
G Essais |  |  | 0 | 0
1 | Essais en usine de conformité |  | 0 | 0
1.1 | Voyages Aller-Retour et prise en charge de 5 représentants du Maître de l’ouvrage durant 7 jours (Per diem : 305 €/jour) |  | 0 | 0
1.1.1 | Essais de charges des pylônes |  | voyages | 1
1.1.2 | Essais de réception en usine des pylônes |  | voyages | 1
1.1.3 | Essais de réception des conducteurs |  | voyages | 1
1.1.4 | Essais électriques des chaines complètes (1 ancrage + 1 suspension) |  | voyages | 1
1.1.5 | Essais de réception en usine du CGFO |  | voyages | 1
1.1.6 | Essais de réception en usine du CDG |  | voyages | 1
1.1.7 | Essais de réception en usine des isolateurs |  | voyages | 1
1.1.8 | Essais de réception en usine des accessoires |  | voyages | 1
0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Frais journaliers de séjour (hôtel, transport local, per diem, etc.) de 7 jours par voyage et par personne, pour 3 personnes du Maître d'ouvrage |  | jours | 56
0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Essais de type |  | 0 | 0
2.1 | Essais de charges des pylônes galvanisés avec extension la plus haute et les 4 pieds les plus longs |  | 0 | 0
2.1.1 | Pylône type A (5 cas de charges minimum) |  | lot | 1
2.1.2 | Pylône type B (5 cas de charges minimum) |  | lot | 1
2.1.3 | Pylône type C (5 cas de charges minimum) |  | lot | 1
0 | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Essais d'assemblage |  | 0 | 0
2.2.1 | Pylône type A |  | lot | 1
2.2.2 | Pylône type B |  | lot | 1
2.2.3 | Pylône type C |  | lot | 1
0 | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Essais de type des fondations |  | 0 | 0
2.3.3 | Essais de traction sur tiges d'ancrage rocher |  | lot | 1
0 | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Essais de type des chaines d'isolateurs completes ( 1 chaine de suspension et 1 chaine d'ancrage) |  | 0 | 0
2.4.1 | Essais electrique: RIV, couronne, surtension |  | lot | 1
2.4.2 | Essais electrique de puissance selon norme IEC 61467 |  | lot | 1
0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Total partiel Item G |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0
H Diverses |  |  | 0 | 0
1 | Peinture des pylones |  | m² | 100
2 | Balisage lumineux |  | pcs | 1
3 | Fourniture de logiciel TOWER, dernière version |  | lot | 1
4 | Fourniture de logiciel PLS-CADD, dernière version standard |  | lot | 1
0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Total partiel Item H |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0
I Travaux en régie |  |  | 0 | 0
1 | excavation en terrain normal |  | m³ | 1
2 | excavation en terrain rocheux |  | m³ | 1
3 | excavation en terrain submergé |  | m³ | 1
4 | béton armé |  | m³ | 1
5 | Pieux diamètre 300 mm de longueur 1m |  | m | 1
6 | Pieux diamètre 600 mm de longueur 1m |  | m | 1
0 | 0
Total partiel Item I
J Véhicules | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Véhicules 4x4 de type pick-up double cabine |  | pcs | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Véhicule 4x4 de type station wagon |  | pcs | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Prise en charge pour les frais de fonctionnement des Véhicules 4x4 de type pick-up - p(en tout temps pour 24 mois) |  | mois | 24 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Prise en charge pour les frais de fonctionnement des Véhicule 4x4 de type station wagon - (en tout temps pour 24 mois) |  | mois | 24 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Total partiel Item J | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Total Ligne | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Ligne Yélim-Tintane
DOSSIER D'APPEL D'OFFRES Ligne Biterne 225 kV Yélimané(Mali)-Tintane(Mauritanie) |  |  |  |  | Bordereau de prix No. 1 Matériels, équipements, y compris les pièces de rechange obligatoires d’origine étrangère |  |  | Bordereau de prix No. 2 Matériels, équipements, y compris les pièces de rechange obligatoires d’origine locale. |  | Bordereau de Prix No. 3 Services de conception |  |  |  | Borderau de Prix No. 4 Services de montage et autres services |  |  |  | TOTAL
Item | Description | Code de pays2 | Unité |  | Prix unitaire |  | Total | Prix unitaire | Total | Prix unitaire | Total | Prix unitaire | Total | Prix unitaire | Total | Prix unitaire | Total | Prix totaux
|  |  |  | Qté | FOB | CIP | CIP | EXW+transp. Loc.+assurance
[5 empty] | EURO | EURO | EURO | FCFA | FCFA | EURO | EURO | FCFA | FCFA | EURO | EURO | FCFA | FCFA | EURO | FCFA
[5 empty] | 2 | 3 | 4 = (1x3) | 5 | 6 = (1x5) | 7 | 8 = (1x7) | 9 | 10 = (1x9) | 11 | 12 = (1x11) | 13 | 14 = (1x13) | 15 = (4+8+12) | 16 = (6+10+14)
A Services de Conception
1 | Relevé topographique, plan |  | km | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Etudes géotechniques (sondage par pylône, rapport émis par un laboratoire spécialisé et certifié) |  | pcs | 483 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Etudes de resistivité des sols |  | pcs | 483 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Répartition des pylônes - Profils en long - Carnets de piquetage |  | km | 182.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Etudes détailleés pour chaque type de pylône ( concetpion, note de calcul , silouhettes, plans , schémas... ) |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Etudes détaillées pour conducteurs, câbles de garde, CGFO, accessoires, isolateurs, chaînes de suspension et d'ancrage, mise à la terre, numérotation des pylônes, etc. |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Etudes détaillées des fondations (Note de calcul, schémas et plans détaillés des ouvrages…) |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Tableau de tension et de flèches |  | km | 188 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Documents et plans 'Tel Que Construit' |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Manuel de maintenance et entretien |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Total partiel Item A | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B | Installations de chantier | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Mobilisation/démobilisation |  | Ens | 1
2 | Installations de chantier |  | Ens | 1
| Total partiel Item B | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
C | Fournitures et Services de Montage | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Équipement des pylônes | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1 | Pylônes type A | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 | Partie commune, sans tronçon de fut et sans pied |  | pcs | 427 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.2 | Extension du fut +3m |  | pcs | 427 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.3 | Extension du fut+6m |  | pcs | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.4 | Extension du fut +9m |  | pcs | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.5 | Extension du fut +12m |  | pcs | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.6 | Rallonges de pied -3,0 |  | pcs | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.7 | Rallonges de pied -1,5 |  | pcs | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.8 | Rallonges de pied ±0 |  | pcs | 257 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.9 | Rallonges de pied +1,5 |  | pcs | 117 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.10 | Rallonges de pied +3 |  | pcs | 35 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.11 | Rallonges de pied +4,5 |  | pcs | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.12 | Rallonges de pied +6 |  | pcs | 4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2 | Pylone type B | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.1 | Partie commune, sans tronçon de fut et sans pied |  | pcs | 50 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.2 | Extension du fut +3m |  | pcs | 50 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.3 | Extension du fut +6m |  | pcs | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.4 | Extension du fut+9m |  | pcs | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.5 | Extension du fut+12m |  | pcs | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.6 | Rallonges de pied -3,0 |  | pcs | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.7 | Rallonges de pied -1,5 |  | pcs | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.8 | Rallonges de pied ±0 |  | pcs | 39 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.9 | Rallonges de pied +1,5 |  | pcs | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.10 | Rallonges de pied +3 |  | pcs | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3 | Pylone type C | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.1 | Partie commune, sans tronçon de fut et sans pied |  | pcs | 6 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.2 | Extension du fut +3m |  | pcs | 6 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.3 | Extension du fut +6m |  | pcs | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.4 | Extension du fut+9m |  | pcs | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.5 | Extension du fut+12m |  | pcs | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.6 | Rallonges de pied -3,0 |  | pcs | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.7 | Rallonges de pied -1,5 |  | pcs | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.8 | Rallonges de pied ±0 |  | pcs | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.9 | Rallonges de pied +1,5 |  | pcs | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.10 | Rallonges de pied +3 |  | pcs | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.6 | Embases | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.6.1 | Pylône type A |  | pcs | 1708 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.6.2 | Pylône type B |  | pcs | 200 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.6.3 | Pylône type C |  | pcs | 24 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.7 | Transposition | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.7.1 | Consoles spéciales et armements spécifiques (chaines des isolateurs, etc) pour réaliser la transposition sur un pylône d'ancrage type B |  | lot | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Conducteur et câble de garde (double circuits) | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | Conducteur SAPSUCKER graissé avec un point de goute à 150°C |  | km | 2252
2.2 | Câble de garde AACSR |  | km | 188 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.3 | Câble de garde CGFO |  | km | 188 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.4 | Raccordement CGFO au poste de Yélimané et Tintane en CSFO |  | lot | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Isolateurs, chaines des isolateurs, accessoires des cables et des pylones (double circuits) | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 | Ensemble complet de suspension simple pour conducteur de phase |  | pcs | 1722 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2 | Ensemble complet de suspension simple pour bretelle de retention pour conducteur de phase |  | pcs | 26 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.3 | Ensemble complet de suspension double pour conducteur de phase |  | pcs | 180 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.4 | Ensemble complet d'ancrage double pour conducteur de phase |  | pcs | 336 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.5 | Ensemble complet d'ancrage double pour conducteur de phase (unilateral) avec éclateurs pour connexion au portique |  | pcs | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.6 | Ensemble complet de suspension simple pour le cable de garde (AACSR) |  | pcs | 956 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.7 | Ensemble complet de suspension simple pour le cable de garde (CGFO) |  | pcs | 851 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.8 | Ensemble complet d'ancrage simple pour le cable de garde (AACSR) (unilateral) |  | pcs | 182 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.9 | Ensemble complet d'ancrage simple pour le cable de garde (CGFO) (unilateral) |  | pcs | 182 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.10 | Boite d'epissure pour CGFO |  | pcs | 44 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.11 | Ensemble complet d'equipements pour la descente à la boite d' epissure pour CGFO |  | pcs | 44 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.12 | Manchon de jonction pour conducteur de phase |  | pcs | 758 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.13 | Manchon à pleine tension pour cable de garde AACSR |  | pcs | 56 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.14 | Manchon de réparation pour conducteur de phase |  | pcs | 261 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.15 | Amortisseur de vibration pour conducteur de phase (jeu par pylone) |  | lot | 483 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.16 | Amortisseur de vibration pour AACSR (jeu par pylône) |  | lot | 483 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.17 | Amortisseur de vibration pour CGFO (jeu par pylône) |  | lot | 483 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.18 | Entretoise rigide pour conducteur de phase (jeu par portée) |  | lot | 483 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.19 | Contrepoids pour conducteur de phase (estimé sur 5% des pylônes d'alignement) |  | pcs | 22 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.20 | Ensemble de mise à la terre (étape 1 suivant le plan L-100-08) par pylône |  | lot | 390 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.21 | Ensemble de mise à la terre (étape 2 suivant le plan L-100-08) par pylône |  | lot | 45 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.22 | Ensemble de mise à la terre (étape 3 suivant le plan L-100-08) par pylône |  | lot | 23 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.23 | Ensemble de mise à la terre (étape 4 suivant le plan L-100-08) par pylône |  | lot | 25 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.24 | Amélioration de terre pour une résistance inférieure à 10 Ω pour les pylônes situés sur les 3 km d'extremités de ligne Type Fil Armco 8mm |  | lot | 4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Signalisation |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 | Plaque de numérotation et de danger |  | pcs | 483 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.2 | Plaque de repérage par hélicoptère |  | pcs | 49 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Total partiel Item C | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
D | Construction | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Travaux généraux | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1 | Piquetage/Implantation des pylônes sur le terrain |  | km | 188 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2 | Défrichage (km) sur 40 m |  | km | 188 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3 | Zone de végétation dense - foret classée (km) |  | km | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.4 | Zone de végétation faible (km) |  | km | 46 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.5 | Amenagement des pistes d'acces |  | lot | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.6 | Remise en état des lieux (km) |  | km | 183 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.7 | Inspection de la ligne (km) |  | km | 183 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.8 | Essais et mise en service de la ligne |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.9 | Environnemental, social, santé et sécurité (ESSS) sans défrichage |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.10 | Redevance forestiere |  | lot | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.11 | Sureté |  | lot | 1
1.12 | Ambulance médicalisée |  | u | 1
1.13 | Prise en charge des frais de fonctionnement de l'ambulance en tout temps pour 18 mois |  | u | 1
2 | Fondation des pylônes | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | Mise en place de quatre fondations en sol type A(Argiles) complètes pour un pylône, y compris l'armature, les embases et les boulons d'ancrage. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.1 | Pylône type A |  | pcs | 107 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.2 | Pylône type B |  | pcs | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.3 | Pylône type C |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2 | Mise en place de quatre fondations en sol type B(latérites) complètes pour un pylône, y compris l'armature, les embases et les boulons d'ancrage. |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2.1 | Pylône type A |  | pcs | 86 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2.2 | Pylône type B |  | pcs | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2.3 | Pylône type C |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.3 | Mise en place de quatre fondations en sol type C(Alluvions) complètes pour un pylône, y compris l'armature, les embases et les boulons d'ancrage. |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.3.1 | Pylône type A |  | pcs | 65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.3.2 | Pylône type B |  | pcs | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.3.3 | Pylône type C |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.4 | Mise en place de quatre fondations en sol type D(Roc) complètes pour un pylône, y compris l'armature, les embases et les boulons d'ancrage. |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.4.1 | Pylône type A |  | pcs | 171 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.4.2 | Pylône type B |  | pcs | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.4.3 | Pylône type C |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Total partiel Item D | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Total Yélimané-Tintane | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Ligne Tintane-Kiffa
DOSSIER D'APPEL D'OFFRES Ligne Biterne 225 kV Tintane(Mauritanie)-Kiffa(Mauritanie) |  |  |  |  | Bordereau de prix No. 1 Matériels, équipements, y compris les pièces de rechange obligatoires d’origine étrangère |  |  | Bordereau de prix No. 2 Matériels, équipements, y compris les pièces de rechange obligatoires d’origine locale. |  | Bordereau de Prix No. 3 Services de conception |  |  |  | Borderau de Prix No. 4 Services de montage et autres services |  |  |  | TOTAL
Item | Description | Code de pays2 | Unité |  | Prix unitaire |  | Total | Prix unitaire | Total | Prix unitaire | Total | Prix unitaire | Total | Prix unitaire | Total | Prix unitaire | Total | Prix totaux
|  |  |  | Qté | FOB | CIP | CIP | EXW+transp. Loc.+assurance
[5 empty] | EURO | EURO | EURO | FCFA | FCFA | EURO | EURO | FCFA | FCFA | EURO | EURO | FCFA | FCFA | EURO | FCFA
[5 empty] | 2 | 3 | 4 = (1x3) | 5 | 6 = (1x5) | 7 | 8 = (1x7) | 9 | 10 = (1x9) | 11 | 12 = (1x11) | 13 | 14 = (1x13) | 15 = (4+8+12) | 16 = (6+10+14)
A Services de Conception
1 | Relevé topographique, plan |  | km | 136.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Etudes géotechniques (sondage par pylône, rapport émis par un laboratoire spécialisé et certifié) |  | pcs | 371 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Etudes de resistivité des sols |  | pcs | 371 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Répartition des pylônes - Profils en long - Carnets de piquetage |  | km | 136.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Etudes détailleés pour chaque type de pylône ( concetpion, note de calcul , silouhettes, plans , schémas... ) |  | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Etudes détaillées pour conducteurs, câbles de garde, CGFO, accessoires, isolateurs, chaînes de suspension et d'ancrage, mise à la terre, numérotation des pylônes, etc. |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Etudes détaillées des fondations (Note de calcul, schémas et plans détaillés des ouvrages…) |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Tableau de tension et de flèches |  | km | 136.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Documents et plans 'Tel Que Construit' |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Manuel de maintenance et entretien |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Total partiel Item A | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B | Installations de chantier | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Mobilisation/démobilisation |  | Ens | 1
2 | Installations de chantier |  | Ens | 1
| Total partiel Item B | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
C Fournitures et Services de Montage | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Équipement des pylônes | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1 | Pylônes type A | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 | Partie commune, sans tronçon de fut et sans pied |  | pcs | 324 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.2 | Extension du fut +3m |  | pcs | 324 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.3 | Extension du fut+6m |  | pcs | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.4 | Extension du fut +9m |  | pcs | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.5 | Extension du fut +12m |  | pcs | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.6 | Rallonges de pied -3,0 |  | pcs | 57 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.7 | Rallonges de pied -1,5 |  | pcs | 74 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.8 | Rallonges de pied ±0 |  | pcs | 87 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.9 | Rallonges de pied +1,5 |  | pcs | 63 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.10 | Rallonges de pied +3 |  | pcs | 30 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.11 | Rallonges de pied +4,5 |  | pcs | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.12 | Rallonges de pied +6 |  | pcs | 4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2 | Pylone type B | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.1 | Partie commune, sans tronçon de fut et sans pied |  | pcs | 35 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.2 | Extension du fut +3m |  | pcs | 35 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.3 | Extension du fut +6m |  | pcs | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.4 | Extension du fut+9m |  | pcs | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.5 | Extension du fut+12m |  | pcs | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.6 | Rallonges de pied -3,0 |  | pcs | 8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.7 | Rallonges de pied -1,5 |  | pcs | 7 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.8 | Rallonges de pied ±0 |  | pcs | 13 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.9 | Rallonges de pied +1,5 |  | pcs | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.10 | Rallonges de pied +3 |  | pcs | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.11 | Rallonges de pied +6 |  | pcs | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3 | Pylone type C | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.1 | Partie commune, sans tronçon de fut et sans pied |  | pcs | 12 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.2 | Extension du fut +3m |  | pcs | 12 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.3 | Extension du fut +6m |  | pcs | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.4 | Extension du fut+9m |  | pcs | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.5 | Extension du fut+12m |  | pcs | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.6 | Rallonges de pied -3,0 |  | pcs | 4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.7 | Rallonges de pied -1,5 |  | pcs | 6 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.8 | Rallonges de pied ±0 |  | pcs | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.9 | Rallonges de pied +1,5 |  | pcs | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.10 | Rallonges de pied +3 |  | pcs | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.6 | Embases | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.6.1 | Pylône type A |  | pcs | 1296 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.6.2 | Pylône type B |  | pcs | 140 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.6.3 | Pylône type C |  | pcs | 48 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.7 | Transposition | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.7.1 | Consoles spéciales et armements spécifiques (chaines des isolateurs, etc) pour réaliser la transposition sur un pylône d'ancrage type B |  | lot | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Conducteur et câble de garde (double circuits) | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | Conducteur SAPSUCKER graissé avec un point de goute à 150°C |  | km | 1687
2.2 | Câble de garde AACSR |  | km |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.3 | Câble de garde CGFO |  | km | 282 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.4 | Raccordement CGFO au poste de Kiffa et Tintane en CSFO |  | lot | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Isolateurs, chaines des isolateurs, accessoires des cables et des pylones (double circuits) | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 | Ensemble complet de suspension simple pour conducteur de phase |  | pcs | 1110 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2 | Ensemble complet de suspension simple pour bretelle de retention pour conducteur de phase |  | pcs | 17 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.3 | Ensemble complet de suspension double pour conducteur de phase |  | pcs | 150 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.4 | Ensemble complet d'ancrage double pour conducteur de phase |  | pcs | 282 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.5 | Ensemble complet d'ancrage double pour conducteur de phase (unilateral) avec éclateurs pour connexion au portique |  | pcs | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.6 | Ensemble complet de suspension simple pour le cable de garde (AACSR) |  | pcs |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.7 | Ensemble complet de suspension simple pour le cable de garde (CGFO) |  | pcs | 1384 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.8 | Ensemble complet d'ancrage simple pour le cable de garde (AACSR) (unilateral) |  | pcs |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.9 | Ensemble complet d'ancrage simple pour le cable de garde (CGFO) (unilateral) |  | pcs | 364 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.10 | Boite d'epissure pour CGFO |  | pcs | 88 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.11 | Ensemble complet d'equipements pour la descente à la boite d' epissure pour CGFO |  | pcs | 88 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.12 | Manchon de jonction pour conducteur de phase |  | pcs | 568 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.13 | Manchon à pleine tension pour cable de garde AACSR |  | pcs |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.14 | Manchon de réparation pour conducteur de phase |  | pcs | 195 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.15 | Amortisseur de vibration pour conducteur de phase (jeu par pylone) |  | lot | 371 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.16 | Amortisseur de vibration pour AACSR (jeu par pylône) |  | lot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.17 | Amortisseur de vibration pour CGFO (jeu par pylône) |  | lot | 742 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.18 | Entretoise rigide pour conducteur de phase (jeu par portée) |  | lot | 371 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.19 | Contrepoids pour conducteur de phase (estimé sur 5% des pylônes d'alignement) |  | pcs | 17 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.20 | Ensemble de mise à la terre (étape 1 suivant le plan L-100-08) par pylône |  | lot | 278 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.21 | Ensemble de mise à la terre (étape 2 suivant le plan L-100-08) par pylône |  | lot | 45 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.22 | Ensemble de mise à la terre (étape 3 suivant le plan L-100-08) par pylône |  | lot | 23 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.23 | Ensemble de mise à la terre (étape 4 suivant le plan L-100-08) par pylône |  | lot | 25 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.24 | Amélioration de terre pour une résistance inférieure à 10 Ω pour les pylônes situés sur les 3 km d'extremités de ligne Type Fil Armco 8mm |  | lot | 4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Signalisation |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 | Plaque de numérotation et de danger |  | pcs | 371 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.2 | Plaque de repérage par hélicoptère |  | pcs | 38 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Total partiel Item C | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
C Construction | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Travaux généraux | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1 | Piquetage/Implantation des pylônes sur le terrain |  | km | 136,5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2 | Défrichage (km) sur 40 m |  | km | 136,5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3 | Zone de végétation dense - foret classée (km) |  | km | 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.4 | Zone de végétation faible (km) |  | km | 35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.5 | Amenagement des pistes d'acces |  | lot | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.6 | Remise en état des lieux (km) |  | km | 137 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.7 | Inspection de la ligne (km) |  | km | 137 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.8 | Essais et mise en service de la ligne |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.9 | Environnemental, social, santé et sécurité (ESSS) sans défrichage |  | lot | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.10 | Redevance forestiere |  | lot | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.11 | Sureté |  | lot | 1
1.12 | Ambulance médicalisée |  | u | 1
1.13 | Prise en charge des frais de fonctionnement de l'ambulance en tout temps pour 18 mois |  | u | 1
2 | Fondation des pylônes | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | Mise en place de quatre fondations en sol type A(Argiles) complètes pour un pylône, y compris l'armature, les embases et les boulons d'ancrage. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.1 | Pylône type A |  | pcs | 33 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.2 | Pylône type B |  | pcs | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.3 | Pylône type C |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2 | Mise en place de quatre fondations en sol type B(latérites) complètes pour un pylône, y compris l'armature, les embases et les boulons d'ancrage. |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2.1 | Pylône type A |  | pcs | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2.2 | Pylône type B |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2.3 | Pylône type C |  | pcs | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.3 | Mise en place de quatre fondations en sol type C(Alluvions) complètes pour un pylône, y compris l'armature, les embases et les boulons d'ancrage. |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.3.1 | Pylône type A |  | pcs | 243 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.3.2 | Pylône type B |  | pcs | 27 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.3.3 | Pylône type C |  | pcs | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.4 | Mise en place de quatre fondations en sol type D(Roc) complètes pour un pylône, y compris l'armature, les embases et les boulons d'ancrage. |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.4.1 | Pylône type A |  | pcs | 33 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.4.2 | Pylône type B |  | pcs | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.4.3 | Pylône type C |  | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Total partiel Item D | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Total Tintane-Kiffa | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0