## Récap
| Unités | Total Euro | Total FCFA | Total Général FCFA
Kayes
GC-EE HTB-HTA-BT | 1 | 0 | 0 | 0
Guérite | 1
Logement exploitation | 4
TOTAL GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0

## 01-Kayes
DOSSIER D'APPEL D'OFFRES Projet Manantali II - Liaison Biterne Kayes-Yélimané Sous-Lot Poste - Kayes | [5 empty] | Bordereau de prix No. 1 Matériels, équipements, y compris les pièces de rechange obligatoires d’origine étrangère |  |  | Bordereau de prix No. 2 -Matériels, équipements, y compris les pièces de rechange obligatoires d’origine locale |  | Bordereau de Prix No. 3 Services de conception |  |  |  | Borderau de Prix No. 4 Services de montage et autres services |  |  |  | PRIX TOTAL | [7 empty] | TENDER FILE Manantali II - double circuit line project Mananatali - Bamako Sub-Lot sub-stations - Manantali Extension |  |  |  |  | Price schedule No. 1 -Hardware, equipment, including compulsory spare parts of foreign origin |  |  | Price schedule No. 2 -Hardwares, equipment, including mandatory spare parts of local origin |  | Price Schedule No. 3 Design Services |  |  |  | Price Schedule No. 4 - Assembly and other services |  |  |  | TOTAL
Item | Description |  | Code de pays2 | Unité | Qtté | Prix unitaire |  | Total | Prix unitaire | Total | Prix unitaire | Total | Prix unitaire | Total | Prix unitaire | Total | Prix unitaire | Total | [8 empty] | Item |  |  |  |  | Unit price |  | Total | Unit price | Total | Unit price | Total | Unit price | Total | Unit price | Total | Unit price | Total | Total prices
[6 empty] | FOB | CIP |  | EXW+transp. Loc.+assurance | [18 empty] | MANANTALI SUB-STATION Extension | Country code2 | Unit | Qty | FOB | CIP |  | EXW + transp. Loc. + Insurance
| POSTE DE KAYES |  |  |  |  | monnai etr.1 | monnai etr.1 (EUR) | monnai etr.1 (EUR) | Local FCFA | Local FCFA | monnai etr.1 (EUR) | monnai etr.1 (EUR) | Local FCFA | Local FCFA | monnai etr.1 (EUR) | monnai etr.1 (EUR) | Local FCFA | Local FCFA | monnai etr.1 (EUR) | Local FCFA | Local FCFA | [10 empty] | foreign currency.1 | foreign currency.1 | foreign currency.1 | Local -FCFA | Local -FCFA | foreign currency.1 | foreign currency.1 | Local -FCFA | Local -FCFA | foreign currency.1 | foreign currency.1 | Local -FCFA | Local -FCFA | foreign currency.1 | Local -FCFA | Local -FCFA
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 = (1x3) | 5 | 6 = (1x5) | 7 | 8 = (1x7) | 9 | 10 = (1x9) | 11 | 12 = (1x11) | 13 | 14 = (1x13) | 15 = (4+8+12) | 16 = (6+10+14) | 17 = 15 x 655,957 + 16 | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 = (1x3) | 5 | 6 = (1x5) | 7 | 8 = (1x7) | 9 | 10 = (1x9) | 11 | 12 = (1x11) | 13 | 14 = (1x13) | 15 = (4 + 8 + 12) | 16 = (6 + 10 + 14) | 17 = 15 x 655.957 + 16
0 | Etudes et prestations | [20 empty] | 0 | Etudes et prestations |  |  |  | 0 | Studies and services
0.1 | Etudes géotechniques et relevés topographiques |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | Etudes géotechniques et relevés topographiquess | lot | 1 | 0.1 | Geotechnical studies and topographical surveys |  | lot | 1
0.2 | Etudes d'exécution |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | Etudes d'éxecution | lot | 1 | 0.2 | Execution studies |  | lot | 1
0.3 | Documentation "tel que construit" |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | Documentation "tel que construit" | lot | 1 | 0.3 | Documentation "as built" |  | lot | 1
0.4 | Manuels de maintenance et entretien |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | Manuels de maintenance et entretien | lot | 1 | 0.4 | Maintenance and care manuals |  | lot | 1
0.5 | Etude de court-circuit et réglage des protections du poste |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | Etude de court-circuit et réglage des protections du poste | lot | 1 | 0.5 | Short-circuit study and adjustment of substation protections |  | lot | 1
1 | Installations de chantier | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | Installations de chantier |  |  |  | 1 | Site installations
1.1 | Mobilisation/démobilisation |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |  | Mobilisation/démobilisation | lot | 1 | 1.1 | Mobilization / demobilization |  | lot | 1 | 10177 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Installations de chantier |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  | Installations de chantier | lot | 1 | 1.2 | Site installations |  | lot | 1 | 21470.4 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Génie civil | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Génie civil |  |  |  | 2 | Civil engineering | [22 empty] | 0
2.1 |  | Plateforme | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |  | Plateforme |  |  | 2.1 | Platform
2.1.1 | Terrassements : décapage, nivellement, déblais, remblais et compactage de la plateforme y compris la réalisation du drainage superficiel ; travaux comprenant également le défrichement et la coupe d’arbres |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1 |  | Terrassements : décapage, nivellement, déblais, remblais et compactage de la plateforme y compris la réalisation du drainage superficielle ; travaux comprenant également le défrichement et la coupe d’arbres | lot | 1 | 2.1.1 | Earthworks: stripping, leveling, excavation, backfill and compaction of the platform, including the realization of surface drainage; work also including clearing and cutting of trees |  | lot | 1 | 270913 | [18 empty] | 0
2.1.2 | Caniveaux de drainage et drains enterrés |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2 |  | Caniveaux de drainage et drains enterrés | lot | 1 | 2.1.2 | Drainage channels and buried drains |  | lot | 1 | 75666.8961
2.1.3 | Surfaces gravillonnées |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3 |  | Surfaces gravillonnee | lot | 1 | 2.1.3 | Gravelled surfaces |  | lot | 1
2.1.4 | Eclairage extérieur |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4 |  | Eclairage ext. | lot | 1 | 2.1.4 | Outdoor lighting |  | lot | 1
2.1.5 | Caniveaux/fourreaux pour câbles BT |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.5 |  | Caniveaux/fourreaux pour câbles BT | lot | 1 | 2.1.5 | Channels / ducts for LV cables |  | lot | 1 | 520239.1928 | 319172.9951
2.1.6 | Caniveaux/fourreaux pour câbles HTA |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.6 |  | Caniveaux/fourreaux pour câbles HTA |  |  | 2.1.6 | Channels / ducts for MV cables
2.1.7 | Clôture et accès |  |  | m | 1200 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.7 |  | Clôture et accès | lot | 1 | 2.1.7 | Fence and access |  | lot | 1 | 119912.652
2.1.8 | Voies de circulation légères, parkings, cheminements internes |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.8 |  | Voies de circulation légères, parkings, cheminements internes | lot | 1 | 2.1.8 | Light traffic lanes, car parks, internal paths |  | lot | 1 | 20722.181
2.1.9 | Voies de circulations lourdes |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.9 |  | Voies de circulations lourdes | lot | 1 | 2.1.9 | Heavy traffic lanes |  | lot | 1
2.1.10 | Aménagements d'accès au site |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.10 |  | Aménagements d'accès au site | lot | 1 | 2.1.10 | Site access arrangements |  | lot | 1 | 5000
2.1.11 | Alimentation en eau potable par raccordement à un point d'eau existant ou par exécution d'un forage toutes suggestions comprises |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Fondations, constructions Génie Civil | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |  | Fondations, constructions Génie Civil |  |  | 2.2 | Foundations, constructions Civil Engineering
2.2.1 |  | Fondations portiques travée ligne |  | Ens | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1 |  | Fondation portiques travée ligne | lot | 5 | 2.2.1 | Gantry foundation line bay |  | lot | 5 | 133410.4217 | 26682.0843
2.2.2 |  | Fondations appareils HT travée ligne |  | Ens | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2 |  | Fondations appareils HT travée ligne | lot | 5 | 2.2.2 | Foundations for HV devices line bay |  | lot | 5 | 99925 | 19985
2.2.3 |  | Fondations Jeu de barres |  | Ens | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.5 |  | Fondations Jeu de barres | lot | 2 | 2.2.5 | Foundations Busbar |  | lot | 2
2.2.4 |  | Autres fondations |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.13 |  | Autres fondations | lot | 1 | 2.2.13 | Other foundations |  | lot | 1 | 37555.1458 | 37555.1458
2.4 |  | Structures métalliques et supports | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |  | Structures métalliques et supports |  |  | 2.4 | Metal structures and supports
2.4.1 | Portiques d'ancrage lignes |  |  | Ens | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4.1 |  | Portiques d'ancrage lignes | lot | 5 | 2.4.1 | Line anchoring gantries |  | lot | 5 | 62561 | 5687.3636 | 28436.8182
2.4.2 | Supports équipements 225kV travée ligne |  |  | Ens | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4.2 |  | Supports équipements 225kV travée ligne | lot | 5 | 2.4.2 | 225kV line bay equipment supports |  | lot | 5 |  | 5687.3636 | 28436.8182
2.4.3 | Supports jeux de barres 225kV |  |  | Ens | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4.6 |  | Supports jeux de barres 225kV | lot | 1 | 2.4.6 | 225kV busbar supports |  | lot | 1 |  | 5687.3636 | 5687.3636
4 | Travées Haute tension | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Travées Haute tension |  |  |  | 4 | High voltage spans
4.1 |  | Travée ligne départ Yélimané N°1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |  | Travée ligne départ Kambila N°1 |  |  | 4.1 | Kambila departure line N ° 1
4.1.1 | Disjoncteur 245 kV- 2000A- 31,5 kA à commande unipolaire avec support |  |  | pc | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1 |  | Disjoncteur 225 kV avec support | pc | 2 | 4.1.1 | 225 kV circuit breaker with support |  | pc | 2 | 2500
4.1.2 | Sectionneur pantographe monophasé 245 kV-2000A |  |  | pc | 6 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3 |  | Sectionneur pantographe tripolaire 225 kV | pc | 2 | 4.1.3 | 225 kV three-pole pantograph switch |  | pc | 2 | 1500
4.1.3 | Sectionneur ligne 245 kV à commande manuelle avec MALT |  |  | pc | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Transformateur de courant ligne 225 kV 400-800/1A/1A/1A/1A |  |  | pc | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4 |  | Transformateur de courant ligne 225 kV | pc | 3 | 4.1.4 | 225 kV line current transformer (300-600/1-1-1-1-1A) |  | pc | 3 | 600
4.1.5 | Parafoudres de Ligne 225 kV |  |  | pc | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.9 |  | Parafoudres de Ligne 225 kV | pc | 3 | 4.1.9 | Line surge arresters 225 kV |  | pc | 3 | 350
4.1.6 | Isolateur support 225 kV |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.12 |  | Isolateur de support 225 kV | lot | 1 | 4.1.12 | 225 kV support insulator |  | lot | 1 | 1200
4.1.7 | Chaînes d'isolateurs alignement et ancrage complétes avec isolateurs profil plat et manchons d'ancrage |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.13 |  | Chaînes d'isolateurs | lot | 1 | 4.1.13 | Insulator strings |  | lot | 1 | 350
4.1.8 | Conducteurs, accessoires de fixation et montage, plaques, etc. |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.14 |  | Conducteurs, accessoires de fixation et montage, plaques, etc. | lot | 1 | 4.1.14 | Conductors, fixing and mounting accessories, plates, etc. |  | lot | 1 | 5000
4.1.9 | Câbles de commande et de puissance |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.15 |  | Câbles de commande et de puissance | lot | 1 | 4.1.15 | Control and power cables |  | lot | 1 | 350
4.1.10 | Armoire de travée |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.11 | Cables de communication par fibre optique |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Travée ligne départ Yélimané N°2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 |  | Travée ligne départ Kambila N°2 |  |  | 4.2 | Kambila departure line n ° 2
4.2.1 | Disjoncteur 245 kV- 2000A- 31,5 kA à commande unipolaire avec support |  |  | pc | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1 |  | Disjoncteur 225 kV avec support | pc | 2 | 4.2.1 | 225 kV circuit breaker with support |  | pc | 2 | 2500
4.2.2 | Sectionneur pantographe monophasé 245 kV-2000A |  |  | pc | 6 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3 |  | Sectionneur pantographe tripolaire 225 kV | pc | 2 | 4.2.3 | 225 kV three-pole pantograph switch |  | pc | 2 | 1500
4.2.3 | Sectionneur ligne 245 kV à commande manuelle avec MALT |  |  | pc | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4 |  | Transformateur de courant ligne 225 kV | pc | 3 | 4.2.4 | 225 kV line current transformer (300-600/1-1-1-1-1A) |  | pc | 3 | 500
4.2.4 | Transformateur de courant ligne 225 kV 400-800/1A/1A/1A/1A |  |  | pc | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.7 |  | Transformateur capacitif de tension ligne 225 kV | pc | 3 | 4.2.7 | 225 kV line voltage capacitive transformer |  | pc | 3 | 600
4.2.5 | Parafoudres de Ligne 225 kV |  |  | pc | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.8 |  | Parafoudres de Ligne 225 kV | pc | 3 | 4.2.8 | Line surge arresters 225 kV |  | pc | 3 | 350
4.2.6 | Isolateur support 225 kV |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.11 |  | Isolateur de support 225 kV | lot | 1 | 4.2.11 | 225 kV support insulator |  | lot | 1 | 1200
4.2.7 | Chaînes d'isolateurs alignement et ancrage complétes avec isolateurs profil plat et manchons d'ancrage |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.12 |  | Chaînes d'isolateurs | lot | 1 | 4.2.12 | Insulator strings |  | lot | 1 | 350
4.2.8 | Conducteurs, accessoires de fixation et montage, plaques, etc. |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.13 |  | Conducteurs, accessoires de fixation et montage, plaques, etc. | lot | 1 | 4.2.13 | Conductors, fixing and mounting accessories, plates, etc. |  | lot | 1 | 5000
4.2.9 | Câbles de commande et de puissance |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.14 |  | Câbles de commande et de puissance | lot | 1 | 4.2.14 | Control and power cables |  | lot | 1 | 350
4.2.10 | Armoire de travée | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.11 | Cables de communication par fibre optique | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Divers | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Divers |  |  |  | 6 | Various
6.1 | Eclairage exterieur, prises de courant |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |  | Eclairage exterieure, prises de courant | lot | 1 | 6.1 | Exterior lighting, sockets |  | lot | 1 | 5000
6.2 | Réseau de mise à la terre du poste |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |  | Réseau de mise à la terre du poste | lot | 1 | 6.2 | Substation earthing network |  | lot | 1 | 50300
6.3 | Câble de garde, protection contre la foudre |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |  | Câble de garde, protection contre la foudre | lot | 1 | 6.3 | Guard wire, lightning protection |  | lot | 1 | 5000
8 | Équipement de contrôle commande et protection(adaptation) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Équipement de contrôle commande et protection |  |  |  | 8 | Control, command and protection equipment
8.1 | Armoire de contrôle-commande Tranche Ligne |  |  | ens | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 |  | Armoire de contrôle/protection Tranche Ligne | pcs | 5 | 8.1 | Slice Line control / protection cabinet |  | pcs | 5 | 405
8.2 | Armoire de contrôle-commande Tranche Inductance shunt |  |  | ens |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |  | Armoire de contrôle/protection Tranche Inductance shunt | pcs | 3 | 8.2 | Control / protection cabinet Tranche Shunt inductance |  | pcs | 3 | 402
8.3 | Armoire de protection Tranche Transformateur |  |  | ens |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |  | Armoire de protection Tranche Transformateur | pcs | 1 | 8.3 | Transformer slice protection cabinet |  | pcs | 1 | 400
8.4 | Armoire de protection Tranche Couplage |  |  | ens |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |  | Armoire de protection Tranche Couplage | pcs | 1 | 8.4 | Protection cabinet Slice Coupling |  | pcs | 1 | 400
8.5 | Armoire de protection jeu de barres |  |  | ens |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |  | Armoire de protection jeu de barres | pcs | 1 | 8.5 | Busbar protection cabinet |  | pcs | 1 | 400
8.6 | Armoire tranche générale |  |  | ens |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 |  | Armoire tranche générale | pcs | 1 | 8.6 | General slice cabinet |  | pcs | 1 | 400
8.7 | Armoire tranche moyenne tension |  |  | pcs |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 |  | Armoire tranche moyenne tension | pcs | 1 | 8.7 | Medium voltage section cabinet |  | pcs | 1 | 400
8.8 | Serveurs SCADA |  |  | pcs |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 |  | Serveurs SCADA | pcs | 2 | 8.8 | SCADA servers |  | pcs | 2 | 400
8.9 | Passerelle vers le système de téléconduite |  |  | pcs |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 |  | Passerelle vers le système de téléconduite | pcs | 2 | 8.9 | Gateway to the telecontrol system |  | pcs | 2 | 400
8.10 | Poste opérateur |  |  | pcs |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.10 |  | Poste opérateur | pcs | 2 | 8.10 | Operator station |  | pcs | 2 | 400
8.11 | Poste ingéniérie |  |  | pcs |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.11 |  | Poste ingéniérie | pcs | 1 | 8.11 | Engineering position |  | pcs | 1 | 400
8.12 | Imprimante |  |  | pcs |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.12 |  | Imprimante | pcs | 2 | 8.12 | Printer |  | pcs | 2 | 400
8.13 | Réseau SCADA (switchs, fibres optiques…) |  |  | Ens |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.13 |  | Réseau SCADA (switchs, fibres optiques…) | lot | 1 | 8.13 | SCADA network (switches, optical fibers, etc.) |  | lot | 1 | 400
8.14 | Autre petit matériel, câbles etc. |  |  | Ens |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.14 |  | Autre petit matériel, câbles etc. | lot | 1 | 8.14 | Other small equipment, cables etc. |  | lot | 1 | 400
9 | Services auxiliaires (adaptation) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Services auxiliaires |  |  |  | 9 | Ancillary services
9.1 | Tableau des auxiliaires 400VCA |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 |  | Tableau des auxiliaires 400VCA | ens | 1 | 9.1 | 400VAC auxiliaries table |  | set | 1 | 600
9.2 | Groupe éléctrogène diesel 400V CA |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 |  | Groupe éléctrogène diesel 400V CA | ens | 1 | 9.2 | 400V AC diesel generator set |  | set | 1 | 2000
9.3 | Chargeur 110V CC |  |  | pcs | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 |  | Chargeur 110V CC | pcs | 2 | 9.3 | 110V DC charger |  | pcs | 2 | 1000
9.4 | Batterie 110V CC |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 |  | Batterie 110V CC | ens | 1 | 9.4 | 110V DC battery |  | set | 1 | 735
9.5 | Tableau de distribution 110V CC |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |  | Tableau de distribution 110V CC | ens | 1 | 9.5 | 110V DC distribution board |  | set | 1 | 600
9.6 | Chargeur 48V CC |  |  | pcs | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 |  | Chargeur 48V CC | pcs | 2 | 9.6 | 48V DC charger |  | pcs | 2 | 1000
9.7 | Batterie 48V CC |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 |  | Batterie 48V CC | ens | 1 | 9.7 | 48V DC battery |  | set | 1 | 735
9.8 | Tableau de distribution 48V CC |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 |  | Tableau de distribution 48V CC | ens | 1 | 9.8 | 48V DC distribution board |  | set | 1 | 600
9.9 | Alimentation sans interruption 400/230Vca |  |  | pcs | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 |  | Alimentation sans interruption 400/230Vca | pcs | 1 | 9.9 | 400 / 230Vac uninterruptible power supply |  | pcs | 1 | 600
9.10 | Tableau de distribution 230V CA |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.10 |  | Tableau de distribution 230Vca ASI | ens | 1 | 9.10 | 230Vac ASI distribution board |  | set | 1 | 600
9.11 | Câbles de puissance BT |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.11 |  | Câbles de puissance BT | lot | 1 | 9.11 | LV power cables |  | lot | 1 | 1666.5
9.12 | Câbles de commande et de signalisation |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.12 |  | Câbles de commande et de signalisation | lot | 1 | 9.12 | Control and signaling cables |  | lot | 1 | 734.25
9.13 | Matériel divers |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.13 |  | Matériel divers | lot | 1 | 9.13 | Miscellaneous equipment |  | lot | 1 | 12000
10 | Câbles | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Câbles |  |  |  | 10 | Cables
10.1 | Câbles unipolaires 18/30 (36) kV, y compris les accessoires (extrémités, supports...) |  |  | m | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 |  | Câbles unipolaires 18/30 (36) kV, y compris les accessoires (extrémités, supports...) | m | 6000 | 10.1 | Single core cables 18/30 (36) kV, including accessories (ends, supports, etc.) 1x630 sqmm XLPE |  | m | 6000 | 30
10.2 | Câbles BT et de commande/contrôle, accessoires |  |  | jeu | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 |  | Câbles BT et de commande/contrôle, accessoires | jeu | 1 | 10.3 | LV and command / control cables, accessories |  | Set | 1 | 2150
12 | Prestations | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Prestations |  |  |  | 12 | Benefits
12.1 | Essai et mise en service des équipements électriques |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 |  | Essai et mise en service des équipements électriques | lot | 1 | 12.1 | Testing and commissioning of electrical equipment |  | lot | 1
12.2 | Essai et mise en service des équipements de protections |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 |  | Essai et mise en service des équipements de protections | lot | 1 | 12.2 | Testing and commissioning of protective equipment |  | lot | 1
12.3 | Essai et mise en service du système SCADA |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 |  | Essai et mise en service du système SCADA | lot | 1 | 12.3 | Testing and commissioning of the SCADA system |  | lot | 1
12.4 | Essai et mise en service du système de Télécommunications |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 |  | Essai et mise en service du système de Télécommunications | lot | 1 | 12.4 | Testing and commissioning of the Telecommunications system |  | lot | 1
13 | Démolition et construction | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | Démolition et reconstruction de batiments (logements d'astreinte pour les Opérateurs + 1 Studio de passage) les endroits spécifiques seront indiqués par la SOGEM |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montant Total HT/HD/HTVA KAYES | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL Manantali Extension |  |  |  |  | TOTAL Manantali Extension
[15 empty] | CIVIL | #REF! |  | #REF! | [12 empty] | CIVIL | #REF!
[16 empty] | 1313738.2446 |  | 563030.6762
[16 empty] | 1876768.9208 | [14 empty] | INST | 313951.75
[15 empty] | INSTALLATION | 0 |  | 0
[16 empty] | 439430.6 |  | 188327.4
627758
[15 empty] | T&C-01 | 72813
[15 empty] | T&C-02 | 59370.6
[15 empty] | T&C-03 | 31365.6

## PDR_Formation
DOSSIER D'APPEL D'OFFRES Projet Manantali II - Liaison Biterne Kayes-Yélimané-Tintane-Kiffa-AÏoun Sous-Ens Postes - Kayes-Yélimané-Tintane-Kiffa-Aïoun |  |  |  |  | Bordereau de prix No. 1 Matériels, équipements, y compris les pièces de rechange obligatoires d’origine étrangère |  |  | Bordereau de prix No. 2 Matériels, équipements, y compris les pièces de rechange obligatoires d’origine locale |  | Bordereau de Prix No. Services de conception |  |  |  | Borderau de Prix No. 4 Services de montage et autres services |  |  |  | PRIX TOTAL | [5 empty] | Price schedule No. 1 -Materials, equipment, including compulsory spare parts of foreign origin |  |  | Price schedule No. 2 -Materials, equipment, including mandatory spare parts of local origin |  | Price Schedule No. 3 Design Services |  |  |  | Price Schedule No. 4 - Assembly and other services | [5 empty] | TOTAL |  |  | Borderau de Prix No. 4 Services de montage et autres services |  |  |  | PRIX TOTAL
Item |  | Code de pays2 | Unité | Qté | Prix unitaire |  | Total | Prix unitaire | Total | Prix unitaire | Total | Prix unitaire | Total | Prix unitaire | Total | Prix unitaire | Total | [6 empty] | Unit price |  | Total | Unit price | Total | Unit price | Total | Unit price | Total | Unit price | Total | Unit price | Total |  |  | Total prices |  |  | Prix unitaire | Total | Prix unitaire | Total
[5 empty] | FOB | CIP |  | EXW+transp. Loc.+assurance | [12 empty] | Country code2 | Unit | Qty | FOB | CIP |  | EXW + transp. Loc. + Insurance
| PIECES DE RECHANGE-FORMATION |  |  |  | monnai etr.1 (EUR) | monnai etr.1 (EUR) | monnai etr.1 (EUR) | Local FCFA | Local FCFA | monnai etr.1 (EUR) | monnai etr.1 (EUR) | Local FCFA | Local FCFA | monnai etr.1 (EUR) | monnai etr.1 (EUR) | Local FCFA | Local FCFA | monnai etr.1 (EUR) | Local FCFA | Local FCFA |  |  |  | foreign currency.1 | foreign currency.1 | foreign currency.1 | Local -FCFA | Local -FCFA | foreign currency.1 | foreign currency.1 | Local -FCFA | Local -FCFA | monnai etr.1 | monnai etr.1 | Local -FCFA | Local -FCFA | Foreign currency1 | Local -FCFA | monnai etr.1 | Local -FCFA | Local -FCFA | monnai etr.1 (EUR) | monnai etr.1 (EUR) | Local FCFA | Local FCFA | monnai etr.1 (EUR) | Local FCFA | Local FCFA
[5 empty] | 2 | 3 | 4 = (1x3) | 5 | 6 = (1x5) | 7 | 8 = (1x7) | 9 | 10 = (1x9) | 11 | 12 = (1x11) | 13 | 14 = (1x13) | 15 = (4+8+12) | 16 = (6+10+14) | 17 = 15 x 652,69 + 16 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 = (1x3) | 5 | 6 = (1x5) | 7 | 8 = (1x7) | 9 | 10 = (1x9) | 11 | 12 = (1x11) | 13 | 14 = (1x13) |  |  | 15 = (4 + 8 + 12) | 16 = (6 + 10 + 14) | 17 = 15 x 655.957 + 16 | 11 | 12 = (1x11) | 13 | 14 = (1x13) | 15 = (4+8+12) | 16 = (6+10+14) | 17 = 15 x 652,69 + 16
0 | Ordinateurs livrés au Maitre d'ouvrage |  | pc | 10
1 | Pièces de rechange - pour app. HT
1.1 | Disjoncteur complet avec commande monopolaire, avec support |  | pc | 4
0
1.2 | Bouteille à gaz SF6 |  | pc | 1
0
1.3 | Sectionneur 225 kV de ligne avec couteaux de malt
| RC 245kV, 630A sans contact de transfert de bus |  |  | 0
a | Contact mâle avec accessoires adaptés pour 1 pôle |  | set | 8
b | Contact Femelle avec accessoires adaptés pour 1 Pôle |  | set | 8
| RC 245kV,1250A avec contact de transfert de bus |  |  | 0
c | Contact mâle avec accessoires adaptés pour 1 pôle |  | set | 6
d | Contact Femelle avec accessoires adaptés pour 1 Pôle |  | set | 6
e | Contact de transfert de bus avec accessoires adaptés pour 1 pôle |  | set | 6
f | Contact de doigt de terre avec accessoires adaptés pour 1 pôle |  | set | 6
g | Contact de terrassement avec accessoires pour 1 pôle |  | set | 6
| Sectionneur pantographe RP 245kV 1250A |  |  | 0
h | Contact mobile principal avec accessoires pour 1 pôle |  | set | 6
i | Contact de transfert |  | set | 6
j | Tube de contact fixe (contact trapèze) |  | No. | 6
0
1.4 | Boîte de commmande du sectionneur
a | Moteur 0,5 HP avec pignon adapté à l'isolateur RC 245kV 0 |  | set | 6
b | Moteur 1 HP avec pignon adapté à l'isolateur RP 245kV |  | set | 6
c | Interrupteur auxiliaire adapté pour sectionneur |  | No. | 6
d | Interrupteur auxiliaire adapté au sectionneur de terre |  | No. | 6
e | Solénoïde (Bobine de Boulon) pour Principal |  | No. | 6
f | Ensemble de boîte de vitesses avec roue à denture droite |  | No. | 6
0
1.5 | Transformateur de courant 225 kV |  | pc | 6
1.6 | Transformateur de potentiel 225 kV |  | pc | 5 | [7 empty] | 0 | Etudes et prestations | [5 empty] | 0 | Studies and services
1.7 | Parafoudre 225 kV |  | pc | 4
1.8 | Terminal de protection différentielle pour ligne 225 kV |  | pc | 4
1.9 | Terminal de protection de distance pour ligne 225 kV |  | pc | 4
0
1.11 | Pièces de rechange - pour l'inductance shunt |  |  | 0
1.11.1 | Traversée 225 kV, |  | pc | 4
1.11.2 | Traversée pour le point neutre 225 kV, |  | pc | 2
1.11.3 | Jeu complet de joints pour les raccords du couvercle et les raccords du réservoir, |  | lot | 2
1.11.5 | Indicateur de niveau d'huile, |  | pc | 2
1.11.6 | Thermomètre à cadrans, |  | pc | 2
1.11.7 | Soupape de décompression, |  | pc | 2
1.11.8 | Ensemble de relais image thermique, |  | lot | 2
1.11.9 | Un radiateur de chaque type |  | lot | 2
1.12 | Pièces de rechange - pour Transformateur
1.12.1 | borne traversée 225 kV |  | u | 2
1.12.2 | jeu complet de joints pour les raccords du couvercle et les raccords du réservoir, |  | lot | 2
1.12.3 | indicateur de niveau d'huile, |  | u | 2
1.12.4 | indicateur de température d'huile, |  | u | 2
1.12.5 | ensemble de relais image thermique, |  | u | 2
1.12.6 | relais Buchholz |  | u | 3
4 | Travée Ligne
4.5 | Sectionneur pantographe/semipantographe 225 kV |  | nos | 3
4.14 | Chaînes d'isolateurs (lot triphasé) |  | lot | 2
4.16 | Câbles de commande et de puissance
0
A | 2Cx2.5 Sq. mm, CU XLPE |  | km | 0.2
B | 2Cx6 Sq. mm, CU XLPE |  | km | 0.2
C | 3Cx2.5 Sq. mm, CU XLPE |  | km | 0.2
D | 4Cx4 Sq. mm, CU XLPE |  | km | 0.2
E | 4Cx10 Sq. mm, CU XLPE |  | km | 0.2
F | 4Cx35 Sq. mm, CU XLPE |  | km | 0.2
G | 4Cx120 Sq. mm, AL XLPE |  | km | 0.2
H | 4Cx400 Sq. mm, AL XLPE |  | km | 0.2
5 | Outils de Maintenance (List en Annexe Outillage) |  | lot | 1
6 | Formation
6.1 | Formation au siège du constructeur sur la Maintenance, paramétrage et mise en service des systèmes de contrôle-commande numérique de postes gestion de postes intelligents (architecture, fonctionnement, exploitation, et maintenance, paramétrage maintenance, paramétrage y compris mise en service des relais de protection y compris paramétrage des relais de protection) / durée : 2 semaines / Nombre de participants : 5 |  | lot | 1
6.2 | Formation au siège du constructeur sur la maintenance, paramétrage et mise en service des équipements de télécommunication/ durée : 2 semaines / Nombre de participants : 5 |  | lot | 1
6.3 | Formation sur site pendant les travaux / durée : 1 mois / Nombre de participants : 5 |  | lot | 1
6.4 | Formation sur site pour stagiaire / durée : 3 mois / Nombre de participants : 3 |  | lot | 1
Montant Total HT/HD/HTVA Pieces de rechange & Formation | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TOTAL Kambila | [6 empty] | TOTAL Kambila |  |  |  | Civil | #REF!
[23 empty] | INSTALLATION | #REF!

## Outillage
DOSSIER D'APPEL D'OFFRES Projet Manantali II - Liaison Biterne Kayes-Yélimané-Tintane-Kiffa-AÏoun Sous-Ens Postes - Kayes-Yélimané-Tintane-Kiffa-Aïoun |  |  |  |  | Bordereau de prix No. 1 Matériels, équipements, y compris les pièces de rechange obligatoires d’origine étrangère |  |  | Bordereau de prix No. 2 Matériels, équipements, y compris les pièces de rechange obligatoires d’origine locale |  | Bordereau de Prix No. 3 Services de conception |  |  |  | Borderau de Prix No. 4 Services de montage et autres services |  |  |  | PRIX TOTAL | [5 empty] | Price schedule No. 1 -Materials, equipment, including compulsory spare parts of foreign origin |  |  | Price schedule No. 2 -Materials, equipment, including mandatory spare parts of local origin |  | Price Schedule No. 3 Design Services |  |  |  | Price Schedule No. 4 - Assembly and other services | [5 empty] | TOTAL |  |  | Borderau de Prix No. 4 Services de montage et autres services |  |  |  | PRIX TOTAL
Item | Outillages | Code de pays2 | Unité | Qté | Prix unitaire |  | Total | Prix unitaire | Total | Prix unitaire | Total | Prix unitaire | Total | Prix unitaire | Total | Prix unitaire | Total | [6 empty] | Unit price |  | Total | Unit price | Total | Unit price | Total | Unit price | Total | Unit price | Total | Unit price | Total |  |  | Total prices |  |  | Prix unitaire | Total | Prix unitaire | Total
[5 empty] | FOB | CIP |  | EXW+transp. Loc.+assurance | [12 empty] | Country code2 | Unit | Qty | FOB | CIP |  | EXW + transp. Loc. + Insurance
[5 empty] | monnai etr.1 | monnai etr.1 (EUR) | monnai etr.1 (EUR) | Local FCFA | Local FCFA | monnai etr.1 (EUR) | monnai etr.1 (EUR) | Local FCFA | Local FCFA | monnai etr.1 (EUR) | monnai etr.1 (EUR) | Local FCFA | Local FCFA | monnai etr.1 (EUR) | Local FCFA | Local FCFA |  |  |  | foreign currency.1 | foreign currency.1 | foreign currency.1 | Local -FCFA | Local -FCFA | foreign currency.1 | foreign currency.1 | Local -FCFA | Local -FCFA | monnai etr.1 | monnai etr.1 | Local -FCFA | Local -FCFA | Foreign currency1 | Local -FCFA | monnai etr.1 | Local -FCFA | Local -FCFA | monnai etr.1 (EUR) | monnai etr.1 (EUR) | Local FCFA | Local FCFA | monnai etr.1 (EUR) | Local FCFA | Local FCFA
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 = (1x3) | 5 | 6 = (1x5) | 7 | 8 = (1x7) | 9 | 10 = (1x9) | 11 | 12 = (1x11) | 13 | 14 = (1x13) | 15 = (4+8+12) | 16 = (6+10+14) | 17 = 15 x 652,69 + 16 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 = (1x3) | 5 | 6 = (1x5) | 7 | 8 = (1x7) | 9 | 10 = (1x9) | 11 | 12 = (1x11) | 13 | 14 = (1x13) |  |  | 15 = (4 + 8 + 12) | 16 = (6 + 10 + 14) | 17 = 15 x 655.957 + 16 | 11 | 12 = (1x11) | 13 | 14 = (1x13) | 15 = (4+8+12) | 16 = (6+10+14) | 17 = 15 x 652,69 + 16
1 | Valise omicron: CPC100+CPU CU1 |  | u | 0
2 | Valise omicron: Testrano 600 + TD15 |  | u | 1
3 | Valise omicron: Cibano 500 |  | u | 0
4 | Valise omicron: CMC356 |  | u | 1
5 | Poulies de 0,8 tonnes pour tirage câble aérien et conducteur, SPSFI 34
6 | Grenouilles pour câble fibre optique de 23mm OPGW, Ø6
7 | Grenouilles pour conducteur. Ø18-36 mm
8 | Poulies de mouflage de 3,2 tonnes.
9 | Poulies de mouflage de 1,6 tonnes.
10 | Poulies de service de 1tonne.
11 | Ceintures de sécurité avec corde et crochet.
12 | Elingues en nylon de 3 m ; 4 tonnes.
13 | Elingues en nylon de 2 m ; 6 tonnes.
14 | Elingues en nylon de 5 m ;5 tonnes.
15 | Elingues en nylon de 2 m ; 5 tonnes
16 | Elingues en nylon de 2 m ; 3 tonnes
17 | Elingues en nylon de 1,5 m ; 4 tonnes
18 | Elingues en nylon de 2 m ; 2 tonnes
19 | Elingues en nylon de 1 m ; 2 tonnes
20 | Elingue en nylon de 1 m ; 1 tonne.
21 | Paires de mouflage 500 kg.
22 | Chaussettes de tirage pour câble Ø8-17 mm
23 | Chaussettes de tirage pour câble Ø17 -28 mm
24 | Etriers Ø extérieur 42mm ; Ø intérieur 1,25 pouces.
25 | Tendeurs Ø 22 mm ; 1100 kg.
26 | Lèves perche complet.
27 | Manilles de Ø 27 mm ; 3 tonnes
28 | Tir-for de 3 tonnes
29 | Palan à levier (pull-lift) de 3 tonnes
30 | Testeur de perche.
31 | Manilles de Ø 22 mm ; 2 tonnes
32 | Paires de câbles de mise à la terre et court-circuit, cuivre 95 mm² ; 08 m avec pince SAFO avec embout AN, Etau à cornières GTE25CO SAFO
33 | Vélo pour conducteur en faisceaux double.
34 | Vélo pour conducteur simple.
35 | Détecteur pour absence de tension (VAT) 225-400 kV.
36 | Détecteur pour absence de tension (VAT) 150 kV.
37 | Jumelles 10 X 50.
38 | Pieds à coulisse universel 150 mm
39 | Boîte de secours pour 04 personnes.
40 | GPS.
41 | Lunettes anti-UV incolore.
42 | Appareil mesureur de terre 6474.avec l’ensemble des accessoires
43 | Appareil mesureur de terre 6472 avec l’ensemble des accessoires.
44 | Caisse à outils mécanicien
45 | Extincteurs dioxyde de carbone.
46 | Perches détecteur absence de tension RTTE 90-16.
47 | Echelles aérienne à accrocher.
48 | Plate-forme de lignards
49 | Perches pour câble de mise à la terre 2 PRE 1200 AN.
50 | Perche pour détecteur absence de tension 2,10 m.
51 | Duplex manuel pour percer les trous sur les cornières
52 | Duplex électrique pour percer les trous sur les cornières
53 | Presse hydraulique complète avec valve CTRL de pression 120 T. Réf : Q994672.
54 | Flexible avec raccord long de 3 m. Réf : SPSFI 41.
55 | Groupe Hydraulique 700 BAR puissance 4,5 kW. Réf : Q993209.
56 | Poulie de déroulage 3 gorges.
57 | Poulie de déroulage 2 gorges.
Montant Total HT/HD/HTVA